Reńska Wieś  01 – 10 – 2013 r.

# Gmina Reńska Wieś

ul. Pawłowicka 1

47-208 Reńska Wieś

RB.271.14.2013

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej

oraz dróg gminnych w Reńskiej Wsi”

W przedmiarze – dział kanalizacja sanitarna należy uwzględnić zaistniały błąd tj.:

- poz. 23 jest 3 winno być 8

- poz. 24 jest - 9 winno być -24

- dodać poz. 24a – studnia rewizyjna Ø425 PVC.

Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski